焦作市国资控股食品有限公司博爱分公司

回转式格栅机、内进流微滤机采购项目公告

一、项目基本情况

1.采购项目名称：焦作市国资控股食品有限公司博爱分公司回转式格栅机、内进流微滤机采购项目。

2.采购方式：询比采购

3.采购预算：9.96万元

4.项目概况：项目位于河南省焦作市博爱县磨头镇新济路博农食品公司院内202号，采购回转式格栅机、内进流微滤机

5.采购（服务）需求：根据采购人要求及时提供所需回转式格栅机、内进流微滤机。。采购明细：回转式格栅机，规格渠宽610mm，渠深3700mm，设备主体宽500mm（两边加橡胶板），排渣高度800mm，安装角度75度，总长5400mm（含减速机），机架耙齿为304不锈钢材质（耙齿间隙1mm），功率为1.5KW,正泰过载起动器污水过栅流速不超过0.8m/s,过流介质PH值6-9，数量1台、内进流微滤机，规格筛鼓直径900mm，设备宽1100mm，筛鼓长度1700mm,设备总长2800mm，过滤精度0.5mm（含固率不超千分之三），机架、筛网为304不锈钢材质，功率1.1KW,不带接水盘，底部散口出水配带反冲洗装置（含反冲洗泵），含电控箱，数量1台。

6.项目实施地点：河南省焦作市博爱县磨头镇新济路博农食品公司院内202号。

二、申请人资格要求

（一）一般资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。注：供应商就上述内容可不提供相应资料，仅需提供承诺函（格式要求见投标文件格式），并对承诺的真实性负责。

7.供应商需具备独立的法人资格，具有有效的营业执照。

8.不接受联合体投标。

（二）信用记录要求

（1）供应商行贿犯罪档案记录（中国裁判文书网查询信息）；

（2）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信息）。

注：供应商需提供网站查询截图，加盖企业公章，查询日期为采购公告发布之日起至响应文件递交截止日前。

三、供应商报名及领取采购文件

1.报名方式：

填写采购项目报名表（详见附件1），加盖单位公章后将报名表扫描件发送至邮箱：gzgylyyfkb@163.com（报名表原件附于响应文件正本内）。

- 2.报名及发送采购文件时间：

- 2025年5月20日-2025年5月22日（法定公休日、节假日除外），

- 每日上午8：00-12:00，下午15:00-18:00（北京时间），逾期不再接收报名。

3.采购文件发送方式：

报名成功后，采购文件电子版将通过邮件的方式发送至报名供应商所填写的邮箱。

四、响应文件的递交

1.响应文件递交方式：现场递交

2.响应文件现场递交的截止时间：2025年5月23日15：30，逾期不予接收。

3.响应文件递交地点：在响应文件递交截止时间前将响应文件（正本1份、副本2份、正本扫描件1份（U盘））胶装并密封送至河南理工大科技园四号楼A座4楼413室。

五、评审时间:

1.评审时间:2025年5月23日15：30。

2.评审地点：河南理工大科技园四号楼A座4楼。

六、发布公告的媒介

本次采购公告在《焦作市国有资本运营（控股）集团有限公司网站》、《元博网》上发布。

七、凡对本次采购提出询问，请按照以下方式联系

1.招标人：焦作市国资控股食品有限公司博爱分公司

2.联系人：叶女士

3.联系电话：15703795992

4.联系地址：河南省焦作市河南理工大学科技园4号楼国资集团A座4楼。（西门左手第一栋）

焦作市国资控股食品有限公司博爱分公司

2025年5月20日

- 附件1

采购项目报名表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 （加盖单位公章） |  |
| 单位地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 报名日期 |  |

备注：报名表原件需装订在响应性文件正本内，未附原件的按无效响应处理。